## CE SEMILLA 4
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, DOCTORADOS E INNOVACIÓN
DIRECCION DE INVESTIGACIÓN - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA
PROTOCOLO INVESTIGACIÓN SEMILLA
15.- PRESUPUESTO Utilice solo los códigos que su proyecto requiera. Añada filas según el número de ítems que requiera cada código. Confirme que las sumas sean correctas . En caso de requerimientos especiales acuda a su coordinador de investigación
PROYECTO: |  | ALEX MAURICIO MATEUS MAYORGA
CÓDIGO: |  | SEMILLA 4 | FIGEMPA
530829 INSUMOS MATERIALES PARA INVESTIGACION
N° | Código | Descripción | U. Medida | Cantidad | Costo U. | Sub total | IVA | V. total
530829 | cif4-ce-fig-2 | Ensayos de clasificación granulométrica de suelos, contenidos de humedad | Unidad | 31 | 20.5 | 635.5 | 76.26 | 711.76
530829 | cif4-ce-fig-2 | Ensayos de peso especiífico en suelos | Unidad | 31 | 10 | 310 | 37.2 | 347.2
530829 | cif4-ce-fig-2 | Osciloscopio, de ancho de banda 20 MHz, canal 2 (Digital) + 16 (Lógica),frecuencia de Muestreo 48MSa/s Profundidad de la memoria 1 M, Tiempo de subida 17.5ns, Base de tiempo Precisión ± $ number ppm, Gama de Base de tiempo 4ns/div-1h/div (Paso by1-2-4), Impendence de entrada 1MO 25pF, Sensibilidad de entrada 10mV/div ~ 5 V/div, Resolución Vertical 8Bit, Vertical Rango de Posiciones 10 mV ~ 5 V/div @ sonda x1; 100 mV ~ 50 V/div @ x10 sonda; 1 V ~ 500 V/div @ x100 sonda; 10 V ~ 5KV/div @ x1000 sonda, DC Exactitud ± 3%, ancho de banda Limitado 20 MHz Tipo de disparo borde. Intercambio Fuente de disparo CH1, CH2, EXT, EXT/10 matemáticas +,-, x, ÷, FFT, invertir Cursor de Medición cruz, rastro, Horizontal, Vertical Medición automática Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, vmed, Vrms, Vcrms, Preshoot, el exceso, frecuencia, período, Tiempo de subida, Tiempo de bajada, Ancho de pulso positivo, Anchura negativa, Ciclo de trabajo, Características Del Analizador de lógica, canal 16, Max. Impedancia 1MO (C = 7.5pF), Max. Voltaje 0 V ~ 5.5 V, Max. Muestra 48 M, de ancho de banda 10 MHz, Entrada Compatible TTL, LVTTL, CMOS, Profundidad de la memoria 1 M/CH, Características generales, poder Puerto USB, Demensions 200mm x 100mm x 35mm, peso 0.3 KG, Sonda estándar 2 x PP80. | Unidad | 1 | 200 | 200 | 24 | 224
530829 | cif4-ce-fig-2 | PLACA ELECTRÓNICA BASADA EN MICROCONTROLADOR basada en el microcontrolador ATmega2560. La placa tiene 54 pines de entrada / salida digitales (de los cuales 14 se pueden usar como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UART (puertos serie de hardware), un oscilador de cristal de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un encabezado ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para admitir el microcontrolador, simplemente conéctelo a una computadora con un cable USB o con un adaptador de CA a CC o batería para comenzar. El Mega es compatible con la mayoría de los escudos diseñados para Arduino Uno, Duemilanove o Diecimila. El Arduino Mega puede alimentarse a través de la conexión USB o con una fuente de alimentación externa. La fuente de poder se selecciona automáticamente. Voltaje de funcionamiento 5V Rango de voltaje de entrada (recomendado) de 7V a 12V Rango de voltaje de entrada (límite) de 6V a 20V 40mA de corriente continua por perno de E / S 256 KB de memoria flash de los cuales 8 KB utilizados por el gestor de arranque 8KB SRAM 4KB EEPROM | Unidad | 5 | 50 | 250 | 30 | 280
530829 | cif4-ce-fig-2 | PLACA ELECTRÓNICA BASADA EN Microcontrolador ATmega328 con cargador de inicio preprogramado, Tensión de entrada (recomendada): +7 a + 12 V, Tensión de entrada (límites): +6 a + 20 V, 14 pines GPIO (de los que 6 ofrecen salida PWM), 6 pines de entrada analógica, Corriente DC por pin de E/S: 40 mA, Memoria Flash de 32 KB (2 KB para cargador de inicio)., SRAM de 2 KB., EEPROM de 1 KB, Admite comunicación serie IC, Frecuencia de reloj: 16 Mhz, Dimensiones: 73x 17mm, INCLUYE CABLE USB | Unidad | 5 | 10 | 50 | 6 | 56
530829 | cif4-ce-fig-2 | PLACA ELECTRÓNICA BASADA EN MICROCONTROLADOR con cable usb y caja oficial Características: Basado Microcontrolador ATmega328, .Voltaje de entrada 7-12V., 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM)., 6 entradas análogas., 32k de memoria Flash., Reloj de 16MHz de velocidad | Unidad | 5 | 12 | 60 | 7.2 | 67.2
530829 | cif4-ce-fig-2 | Multimetro Tecnología VoltAlert™ para detección de tensión sin contacto, Función AutoVolt para selección automática de la tensión CA/CC, Baja impedancia de entrada: ayuda a evitar las lecturas falsas producto de la "tensión fantasma", Gran pantalla LCD blanca retroiluminada para trabajar en zonas con condiciones de iluminación deficiente, Tecnología de verdadero valor eficaz para unas medidas precisas en cargas no lineales, Medidas de hasta 20 A (intervalos de 30 segundos; 10 A continuo), Resistencia, continuidad, frecuencia y capacidad, Registro de valores mínimos, máximos y promedio con indicación del tiempo transcurrido para detectar fluctuaciones de la señal, Diseño ergonómico y compacto para su utilización con una sola mano, Compatible con correa con imán opcional (ToolPak™) para trabajar cómodamente con ambas manos, Categoría de seguridad CAT III 600 V | Unidad | 1 | 210 | 210 | 25.2 | 235.2
530829 | cif4-ce-fig-2 | Panel solar policristalino: Potencia máxima: 100 vatios. Voltaje: 18.6 voltios. Corriente : 5.37 Amperios. Voltaje con circuito abierto: 21.6 voltios. Tecnología: Policristalino. Temperatura de funcionamiento: -40 +85 grados centígrados. Equipo para exterior, puede estar expuesto al sol y al agua. Producto garantizado. Medidas: 132x52x3.5cm Peso:8.5kg | Unidad | 2 | 110 | 220 | 26.4 | 246.4
530829 | cif4-ce-fig-2 | Sensor de pluviosidad TFA 47.3003 Pluviómetro digital con cubeta exterior de vaciado automatico y transmision de datos por radio sin cables.•Dispone de dos indicaciones de pluviometría: -Lluvia total desde el último borrado con indicación de la fecha. Capacidad 25.400 litros/m2. Resolucion 1 litro/m2 -Lluvia del día actual e histórico de los últimos 9 días. •Alarma de pluviosidad. •Temperatura interior (-5...+50ºC) con décimas de grado y memoria de máxima y mínima. •Reloj calendario. •Máximo alcance campo libre sin obstáculos: 100 mts. •Rango de funcionamiento del pluviómetro: +1 a +60 ºC •Alimentación: unidad interior: 2 pilas AA; vaso exterior: 2 pilas AA alcalinas. •Unidad interior para colgar o sobremesa. •Dimensiones: unidad interior sin pie ni antena: 136 x 90 x 35 mm. (alto x frente x fondo); vaso exterior: dia 140 x 145 mm | Unidad | 2 | 60 | 120 | 14.4 | 134.4
530829 | cif4-ce-fig-2 | NodeMcu es un kit de desarrollo de código abierto basado en el popular chip ESP8266 (ESP-12E), que utiliza el lenguaje de programación Lua para crear un ambiente de desarrollo propicio para aplicaciones que requiera conectividad Wifi de manera rápida. El ESP8266 es un chip altamente integrado diseñado para las necesidades de un nuevo mundo conectado. Ofrece una solución completa y autónoma de redes Wi-Fi, lo que le permite alojar la aplicación o servir como puente entre Internet y un microcontrolador, incluyendo el módulo está diseñado para ocupar el área mínima en un PCB. | Unidad | 3 | 20 | 60 | 7.2 | 67.2
530829 | cif4-ce-fig-2 | Shield Modem Gsm Gprs Sms Sim900 | Unidad | 3 | 40 | 120 | 14.4 | 134.4
530829 | cif4-ce-fig-2 | Gabinetes plásticos contra intemprie 40x30x20. | Unidad | 2 | 50 | 100 | 12 | 112
530829 | cif4-ce-fig-2 | Baterias de 12 AH libre mantenimiento | Unidad | 2 | 40 | 80 | 9.6 | 89.6
530829 | cif4-ce-fig-2 | Reguladores de carga para panel solar | Unidad | 2 | 40 | 80 | 9.6 | 89.6
530829 | cif4-ce-fig-2 | Modulo Gps Ublox Neo-6m-0-001 | Unidad | 2 | 60 | 120 | 14.4 | 134.4
530829 TOTAL INSUMOS MATERIALES PARA INVESTIGACION | [5 empty] | 2615.5 | 313.86 | 2929.36
TOTAL PRESUESTO PROYECTO SEMILLA | [5 empty] | 2615.5 | 313.86 | 2929.36